## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА

## СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ ИНФРАКРАСНЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ, ЛИБО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ

| Наименование организации: _ООО «ГазЭнерго |  |
| --- | --- |
| Адрес: Воронеж |  |
| Характер производства: Цех |  |
| # Категория взрывопожароопасности (по НПБ 05-03): _______________________________________ |  |
| График работы (одно/двух/трехсменный):двухсменный |  |
| Внутренняя температура: дневная 18 0С; ночная 5 0С. |  |
| Температура внутри смежного помещения: __________0С. |  |
| Кратность воздухообмена: одно - кратный. |  |
| Приточная вентиляция: канальная/безканальная/теплая/холодная/нет: холодная |  |
| Вытяжная вентиляция: естественная/механическая/местные отсосы/отсутствует: естественная |  |
| ### Характеристика здания: |  |
| # Длина: 240 м; ширина 37 м; высота по стене 9м; высота в коньке 9 м. |  |
| # Общая площадь остекления: 480 м2. |  |
| # Тип остекления (одинарное/двойное/стеклоблоки): двойной |  |
| Тип переплета остекления (деревянный, металлический):металл |  |
| Наличие крана/крана-балки: да/нет нет; |  |
| Материал и толщина стен: сендвич ; толщина 150 мм. ___________________________ ; толщина ______ мм. ___________________________ ; толщина ______ мм. |  |
| Материал и толщина кровли: сендвич ; толщина 150 мм. ___________________________ ; толщина ______ мм. ___________________________ ; толщина ______ мм. |  |
| ___________________________ ; толщина ______ мм. Материал и толщина пола: бетон ; толщина 150 мм. ___________________________ ; толщина ______ мм. ___________________________ ; толщина ______ мм. |  |
| Площадь фонарного остекления (остекление кровли): ________ м2. |  |
| Площадь наружных ворот и дверей: 40м2 |  |
| Тип наружных ворот и дверей (утепленные, не утепленные):неутепленные |  |

Примечание: обязательно просим приложить планировку с линейными размерами, категориями взрывопожароопасности всех помещений (по НПБ 105-03) и указанием смежных помещений, разрез помещения с линейными размерами и отметками, показать на разрезе краны и кран-балки (если есть) и их отметки.

Ф.И.О. и должность составителя:Золотарев Борис Владимирович

# Дата: 11,02,2019 ; подпись _____________ тел/факс 89515502246 89036501801

###### Сообщите пожалуйста, откуда Вы получили информацию о газовых инфракрасных излучателях интернет

В случае необходимости расчёта ТЭО просим заполнить следующие данные:

Цена 1 Гкал для объекта ______  руб.  Цена 1000 м3 газа для объекта ______  руб.

Цена 1кВт электроэнергии для промышленных предприятий _____  руб.

Заполненный опросный лист, просьба направить на Email: info@ptpgaz.ru